Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

-немедленно сообщить по телефону а пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию);

-принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;

-принять меры по тушению пожара.

До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

-прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-осуществить общее руководство по тушению пожара;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работникам принимающим и участие в тушении пожара;

-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; организовать встречу подразделений пожарной охраны; организовать оказание первой медицинской помощи.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

-проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

-организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.